Опросный лист

на преобразователь частоты

среднего напряжения

| Вводная информация |  |
| --- | --- |
| Название проекта |  |
| Конечный заказчик |  |
| Адрес объекта установки |  |
| Требуемая дата поставки |  |
| Требуемое количество ПЧ |  |
| Данные механизма и электродвигателя |  |
| Наименование механизма |  |
| Тип механизма |  |
| Тип двигателя | - Асинхронный - Синхронный |
| Номинальная мощность двигателя, кВт |  |
| Номинальное напряжение двигателя, В |  |
| Номинальный ток двигателя, А |  |
| Номинальный сos Ф двигателя |  |
| Номинальная скорость вращения двигателя, об/мин |  |
| Тип возбуждения (щеточное/бесщеточное) – для синхронных двигателей | - Щеточное - Бесщеточное |
| Наличие цифрового шкафа возбуждения с управлением по каналу 4-20мА - для синхронных двигателей |  |
| Количество и тип датчиков температуры двигателя (при необходимости подключения датчиков к ПЧ) |  |
| Способ охлаждения двигателя (самовентиляция\ принудительная вентиляция) |  |
| Наличие и тип датчика скорости двигателя |  |
| Длина кабеля ПЧ-Двигатель |  |
| Данные электрической сети |  |
| Напряжение питающей сети, В |  |
| Частота питающей сети, Гц |  |
| Максимальная величина отклонений напряжения в сети |  |
| Наличие свободного высоковольтного выключателя для питания ПЧ (указать тип выключателя и наличие защит) |  |
| Мощность питающей сети высокого напряжения |  |
| Напряжение питания контрольных цепей на объекте | - 1ф 220В - 3ф 380В |
| Данные по месту установки ПЧ |  |
| Высота над уровнем моря, м |  |
| Место установки (тип помещения) |  |
| Диапазон температуры в месте установки |  |
| Наличие и тип вентиляции в месте установки |  |
| Наличие токопроводящей пыли/ агрессивных газов/ повышенной влажности в месте установки ПЧ |  |
| Желаемое исполнение корпуса ПЧ по типу обслуживания | - Одностороннее - Двухстороннее |
| Ввод кабеля в ПЧ | - Сверху - Снизу |
| Вывод кабеля из ПЧ | - Сверху - Снизу |
| Компоненты системы управления |  |
| Управление ПЧ в локальном режиме с панели управления (да/нет) |  |
| Управление ПЧ по физическим каналам (дискретным, аналоговым) да/нет – укажите требуемое количество входов/выходов |  |
| Управление ПЧ по сетевому интерфейсу (да/нет, укажите тип используемой промышленной сети) |  |
| Требуется ли подключение внешних датчиков к ПЧ (укажите кол-во и тип датчиков) |  |
| Дополнительные опции ПЧ |  |
| Количество ячеек на фазу | - 5 ячеек для ПЧ 6 кВ - 6 ячеек для ПЧ 6 кВ - 8 ячеек для ПЧ 10 кВ - 9 ячеек для ПЧ 10 кВ |
| Опция байпаса силовой ячейки | - Да - Нет |
| Синхронизированный перевод двигателя на сеть (выходной реактор ПЧ) |  |
| Антиконденсатный обогрев | - Да - Нет |
| Модуль подключения энкодера (для ПЧ с векторным управлением с обратной связью) |  |
| Дополнительные шкафы высоковольтной коммутации ПЧ |  |
| Выберите тип дополнительной секции коммутации для ПЧ (см. приложение 1) | - Схема 1 – ПЧ без байпаса - Схема 2 – Ручной байпас ПЧ - Схема 3 – Автоматический байпас ПЧ |
| ЗИП |  |
| Укажите требуемый комплект ЗИП (не требуется/ стандартный комплект ЗИП/ индивидуальный комплект) |  |
| Примечания (укажите требования, не вошедшие в предыдущие пункты) |  |

Контактные данные

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Контактный телефон |  |
| E-mail |  |
| Название и место установки привода |  |

Приложение 1. Однолинейные схемы дополнительных шкафов высоковольтной коммутации ВВПЧ

Схема 1.  ПЧ без байпаса

Схема 2.  Ручной байпас ПЧ

Схема 3. Автоматический байпас ПЧ